附件1

巴中市特种设备监督检验所水化室药剂及耗材购置清单

| 序号 | 名称 | 规格及技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸式滴定管 | 50ml | 只 | 6 |  |
| 2 | 锥形瓶 | 250ml | 只 | 6 |  |
| 3 | 容量瓶 | 棕色1000ml | 只 | 6 |  |
| 4 | 移液管 | 2ml\5ml\10ml\25ml | 只 | 8 | 各2只 |
| 5 | 微量滴定管 | 5ml | 只 | 6 |  |
| 6 | 酚酞 | IND 25g | 瓶 | 1 |  |
| 7 | 甲基橙 | IND 25g | 瓶 | 1 |  |
| 8 | 甲基红 | IND 25g | 瓶 | 1 |  |
| 9 | 亚甲基蓝 | IND 25g | 瓶 | 1 |  |
| 10 | 铬黑T | AR 25g | 瓶 | 1 |  |
| 11 | 氨-氯化铵缓冲液 | 500ml | 瓶 | 1 |  |
| 12 | EDTA | 0.0001mol/l | 瓶 | 5 |  |
| 13 | 氢氧化钠 | AR 500g | 瓶 | 1 |  |
| 14 | 碘酸钾 | AR 500g | 瓶 | 1 |  |
| 15 | 淀粉指示液 | 10g/L 100ml | 瓶 | 5 |  |
| 16 | 离子交换器 | 0.3T/H | 台 | 1 | 配3瓶便携式硬度指示剂 |
| 17 | 不锈钢水槽 | 30L | 只 | 2 |  |
| 18 | 软水专用盐 | ≥99.1 | 袋 | 10kg |  |